### 皋埠街道社区卫生服务中心年度污水检测报价单

检测时间自2025年3月1日起至 2026年2月28日止。

具体检测因子如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测因子 | 点位（个） | 频次 | 备注 |
| 样品/次 | 天数 |
| 废水 | 医疗废水 | 化学需氧量 | 出口 | 1 | 1 | 50 | 1次/周 |
| 悬浮物 | 出口 | 1 | 1 | 50 | 1次/周 |
| 粪大肠菌群数 | 出口 | 1 | 1 | 12 | 1次/月 |
| 总余氯 | 出口 | 1 | 1 | 12 | 1次/月 |
| pH | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/月 |
| 五日生化需氧量 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 氨氮 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 动植物油 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 石油类 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 阴离子表面活性剂 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 色度 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 挥发酚 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 总氰化物 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 总汞 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 总镉 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 总铬 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 六价铬 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 总砷 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 总铅 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 总银 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 沙门氏菌 | 出口 | 1 | 1 | 4 | 1次/季 |
| 志贺氏菌 | 出口 | 1 | 1 | 2 | 1次/半年 |

第五条: **本项目的检测费用报价共计人民币**

**（大写： 元整）（小写：¥ 元）**